|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **Установленная мощность** | **Мощность ДГУ** | **Мощность ИБП** |
| 1. РК | 35 кВт | 30 кВт | 30 кВт |
| 1. Андижан | 61 кВт | 35 кВт | 35 кВт |
| 1. Бухара | 85 кВт | 30 кВт | 30 кВт |
| 1. Джизак | 40 кВт | 25 кВт | 25 кВт |
| 1. Кашкадарья | 49 кВт | 40 кВт | 40 кВт |
| 1. Навои |  | 35 кВт | 35 кВт |
| 1. Наманган | 48 кВт | 40 кВт | 40 кВт |
| 1. Самарканд | 62 кВт | 40 кВт | 40 кВт |
| 1. Сурхандарья | 45 кВт | 35 кВт | 35 кВт |
| 1. Сырдарья | 23,56 кВт | 20 кВт | 20 кВт |
| 1. Фергана | 55,6 кВт | 45 кВт | 45 кВт |
| 1. Хорезм | 53,2 кВт | 35 кВт | 35 кВт |
| 1. *Ташкент* |  | *45 кВт* | *45 кВт* |