|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **Установленная мощность** | **Мощность ДГУ** | **Мощность ИБП** |
| 1. РК
 | 35 кВт | 30 кВт | 30 кВт |
| 1. Андижан
 | 61 кВт | 35 кВт | 35 кВт |
| 1. Бухара
 | 85 кВт | 30 кВт | 30 кВт |
| 1. Джизак
 | 40 кВт | 25 кВт | 25 кВт |
| 1. Кашкадарья
 | 49 кВт | 40 кВт | 40 кВт |
| 1. Навои
 |  | 35 кВт | 35 кВт |
| 1. Наманган
 | 48 кВт | 40 кВт | 40 кВт |
| 1. Самарканд
 | 62 кВт | 40 кВт | 40 кВт |
| 1. Сурхандарья
 | 45 кВт | 35 кВт | 35 кВт |
| 1. Сырдарья
 | 23,56 кВт | 20 кВт | 20 кВт |
| 1. Фергана
 | 55,6 кВт | 45 кВт | 45 кВт |
| 1. Хорезм
 | 53,2 кВт | 35 кВт | 35 кВт |
| 1. *Ташкент*
 |  | *45 кВт* | *45 кВт* |